## Лист1
Структура форм для создания шаблонов отчетов
Название формы на странице | Пример подсказка | Тип данных | Какие позиции совпадают и как | Описание
Акт передачи эксплуатации
Дата | «23» сентября 2013 | дата |  | необязательное
Должность | начальник, прораб, мастер |  |  | выбор из трех позиций
Имя исполнителя | Степанов С.В
Заместитель начальника группы эксплуатации | Волков А.А.
Название объекта | электроснабжения механизации строительства жилого дома |  |  | Поле создается менеджерами, при создании объекта
Адрес объекта | г. Москва ул. Базовая вл. 15 |  |  | Поле создается менеджерами, при создании объекта
КТПН |  |  |  | возможность добавления в шаблон до 5 позиций
КТПН-№ | 2157 |  |  | Поля относятся к КТПН
КТПН инв. № | 179
Силовой трансформатор | ТМ-630/10/0.4
Силовой трансформатор № | 70994
ИКВН |  |  |  | возможность добавления в шаблон до 5 позиций
ИКВН-№ | 2156 |  |  | Поля относятся к ИКВН
ИКВН инв. № | 5109
КРУН |  |  |  | возможность добавления в шаблон до 3 позиций, может вооще отсутствовать
КРУН-№ | 1234 |  |  | Поля относятся к КРУН
КРУН инв. №
Базовая Акт №1
Заказчик, название фирмы | ОАО «УЖС-1»
Дата | «09» сентября 2013
Должность | начальник, прораб, мастер |  | D5 | выбор из трех позиций
Имя исполнителя | Степанов С.В |  | D6
Представитель заказчика | Петров главный энергетик |  |  | необязательное
КТПН |  |  | D10 | возможность добавления в шаблон до 5 позиций
КТПН-№ | 2157 |  | D11
ИКВН |  |  | D15 | возможность добавления в шаблон до 5 позиций
ИКВН-№ | 2156 |  | D16
КРУН |  |  | D18 | возможность добавления в шаблон до 3 позиций, может вооще отсутствовать
КРУН-№ | 1234 |  | D19
Название объекта | электроснабжения механизации строительства жилого дома |  | D8 | Поле создается менеджерами, при создании объекта
Адрес объекта | г. Москва ул. Базовая вл. 15 |  | D9 | Поле создается менеджерами, при создании объекта
Базовая Акт №2
Дата | «23» сентября 2013
Должность | начальник, прораб, мастер |  | D5 | выбор из трех позиций
Имя исполнителя | Степанов С.В |  | D6
Заместитель начальника группы эксплуатации | Волков А.А. |  | D7
Название объекта | электроснабжения механизации строительства жилого дома |  | D8 | Поле создается менеджерами, при создании объекта
Адрес объекта | г. Москва ул. Базовая вл. 15 |  | D9 | Поле создается менеджерами, при создании объекта
КТПН |  |  |  | возможность добавления в шаблон до 5 позиций
КТПН-№ | 2157 |  | D11 | Поля относятся к КТПН
ИКВН |  |  |  | возможность добавления в шаблон до 5 позиций
ИКВН-№ | 2156 |  | D16 | Поля относятся к ИКВН
КРУН |  |  |  | возможность добавления в шаблон до 3 позиций, может вооще отсутствовать
КРУН-№ | 1234 |  | D19 | Поля относятся к КРУН
Базовая Акт №3
Дата | «04» сентября 2013 |  |  | необязательное
Должность | начальник, прораб, мастер |  | D5 | выбор из трех позиций
Имя исполнителя | Степанов С.В |  | D6
Бригадир монтажного участка, ФИО | Нестеров С.Н.
Представитель заказчика | Петров главный энергетик |  | D26 | необязательное
КТПН |  |  |  | возможность добавления в шаблон до 5 позиций
КТПН-№ | 2157 |  | D11 | Поля относятся к КТПН
ИКВН |  |  |  | возможность добавления в шаблон до 5 позиций
ИКВН-№ | 2156 |  | D16 | Поля относятся к ИКВН
КРУН |  |  |  | возможность добавления в шаблон до 3 позиций, может вооще отсутствовать
КРУН-№ | 1234 |  | D19 | Поля относятся к КРУН
Базовая Акт №4
Дата | «09» сентября 2013 |  |  | необязательное
КТПН |  |  |  | возможность добавления в шаблон до 5 позиций
КТПН-№ | 2157 |  | D11 | Поля относятся к КТПН
ИКВН |  |  |  | возможность добавления в шаблон до 5 позиций
ИКВН-№ | 2156 |  | D16 | Поля относятся к ИКВН
КРУН |  |  |  | возможность добавления в шаблон до 3 позиций, может вооще отсутствовать
КРУН-№ | 1234 |  | D19 | Поля относятся к КРУН
ИВРУ-2 | ИВРУ-2 |  |  | необязательное
Объем выполненной работы | монтаж концевых и соединительных муфт, прокладка кабеля 0,4 и 10 |  | можно поработать над данными, чтобы сократить кол-во полей
Название объекта | электроснабжения механизации строительства жилого дома |  | D8 | Поле создается менеджерами, при создании объекта
Адрес объекта | г. Москва ул. Базовая вл. 15 |  | D9 | Поле создается менеджерами, при создании объекта
Представитель заказчика | Петров главный энергетик |  | D26 | необязательное
Базовая Акт №5
Дата | «06» сентября 2013
Должность | начальник, прораб, мастер |  | D5 | выбор из трех позиций
Имя исполнителя | Степанов С.В |  | D6
Бригадир монтажного участка, ФИО | Нестеров С.Н. |  | D52
КТПН |  |  |  | возможность добавления в шаблон до 5 позиций
КТПН-№ | 2157 |  | D11 | Поля относятся к КТПН
ИКВН |  |  |  | возможность добавления в шаблон до 5 позиций
ИКВН-№ | 2156 |  | D16 | Поля относятся к ИКВН
КРУН |  |  |  | возможность добавления в шаблон до 3 позиций, может вооще отсутствовать
КРУН-№ | 1234 |  | D19 | Поля относятся к КРУН
Название объекта | электроснабжения механизации строительства жилого дома |  | D8 | Поле создается менеджерами, при создании объекта
Адрес объекта | г. Москва ул. Базовая вл. 15 |  | D9 | Поле создается менеджерами, при создании объекта
Базовая Акт №6
Дата | «23» сентября 2013 |  |  | необязательное
Имя исполнителя | Степанов С.В |  | D6
Заказчик, название фирмы | ОАО «УЖС-1» |  | D22
Представитель заказчика | Петров главный энергетик |  | D26
Название объекта | электроснабжения механизации строительства жилого дома |  | D8 | Поле создается менеджерами, при создании объекта
Адрес объекта | г. Москва ул. Базовая вл. 15 |  | D9 | Поле создается менеджерами, при создании объекта
КТПН |  |  |  | возможность добавления в шаблон до 5 позиций
КТПН-№ | 2157 |  | D11 | Поля относятся к КТПН
ИКВН |  |  |  | возможность добавления в шаблон до 5 позиций
ИКВН-№ | 2156 |  | D16 | Поля относятся к ИКВН
КРУН |  |  |  | возможность добавления в шаблон до 3 позиций, может вооще отсутствовать
КРУН-№ | 1234 |  | D19 | Поля относятся к КРУН
Базовая Акт №7
Дата | «07 » сентября 2013 |  |  | необязательное
Должность | начальник, прораб, мастер |  | D5 | выбор из трех позиций
Имя исполнителя | Степанов С.В |  | D6
Заказчик, название фирмы | ОАО «УЖС-1» |  | D22
Представитель заказчика | Петров главный энергетик |  | D26 | необязательное
Высокое напряжение |  |  |  | Возможность добавления в шабллон
Марка кабеля | АСБ |  |  | поля относящиеся к высокому напряжению
Сечение кабеля | 3х95
Длина кабеля | 30+350+220
Кабельная линия | РП 14063 до ИКВН-2156, от ИКВН-2156 до КТПН-2156, от КТПН-2156 до КТПН-2157 соответственно
Низкое напряжение |  |  |  | Возможность добавления в шаблон
Марка кабеля | АВБбШв |  |  | поля относящиеся к низкому напряжению
Сечение кабеля | 4х95
Длина кабеля | 30+350+220
Кабельная линия | РП 14063 до ИКВН-2156, от ИКВН-2156 до КТПН-2156, от КТПН-2156 до КТПН-2157 соответственно |  | можно убрать поле, если договориться, что будут вносить данные в правильном порядке выше
Переходы |  |  |  | Возможность добавления в шаблон
Точка присоединения | РП 14063 |  |  | Поля относящиеся к переходу
Конечная точка присоединения | ИКВН и КТПН
Название объекта | электроснабжения механизации строительства жилого дома |  | D8 | Поле создается менеджерами, при создании объекта
Адрес объекта | г. Москва ул. Базовая вл. 15 |  | D9 | Поле создается менеджерами, при создании объекта
Базовая Акт №8
Дата | «08» сентября 2013 |  |  | необязательное
Должность | начальник, прораб, мастер |  | D5 | выбор из трех позиций
Имя исполнителя | Степанов С.В |  | D6
Кабельщик | Дедыш А.В.
Вид муфты | концевых (и, или соединительных) |  |  | выбор из трех позиций
Марка кабеля | АСБ |  | D106 | поля относящиеся к высокому напряжению
Сечение кабеля | 3х95 |  | D107
Количество | четырех
Вид муфты | концевых (и, или соединительных) |  |  | выбор из трех позиций
Марка кабеля | АВБбШв |  | D111 | поля относящиеся к низкому напряжению
Сечение кабеля | 4х95 |  | D112
Кабельный журнал выосоко напр.
Название объекта | электроснабжения механизации строительства жилого дома |  | D8 | Поле создается менеджерами, при создании объекта
Адрес объекта | г. Москва ул. Базовая вл. 15 |  | D9 | Поле создается менеджерами, при создании объекта
Должность | начальник, прораб, мастер |  | D5 | выбор из трех позиций
Имя исполнителя | Степанов С.В |  | D6
Наименование кабельных линий | РП-14063- ИКВН-2156-КТПН-2156- - КТПН-2157 |  | можно убрать поле, если договориться, что будут вносить данные в правильном порядке выше
Марка кабеля | АСБ |  | D106 | поля относящиеся к высокому напряжению
Сечение кабеля | 3х95 |  | D107
Напряжение, кВ. | 10.5
Длина кабеля | 30+350+220 |  | D108
Количество муфт
Количество переходов
Температура воздуха
Способ переходов
№ барабана
Род грунта
Кабельный журнал низкого напр.
Название объекта | электроснабжения механизации строительства жилого дома |  | D8 | Поле создается менеджерами, при создании объекта
Адрес объекта | г. Москва ул. Базовая вл. 15 |  | D9 | Поле создается менеджерами, при создании объекта
Должность | начальник, прораб, мастер |  | D5 | выбор из трех позиций
Имя исполнителя | Степанов С.В |  | D6
Наименование кабельных линий | РП-14063- ИКВН-2156-КТПН-2156- - КТПН-2157 |  | можно убрать поле, если договориться, что будут вносить данные в правильном порядке выше
Марка кабеля | АВБбШв |  | D111 | поля относящиеся к низкому напряжению
Сечение кабеля | 4х95 |  | D112
Напряжение, кВ. | ?
Длина кабеля | 30+350+220 |  | D113
Количество муфт
Количество переходов
Температура воздуха
Способ переходов
№ барабана
Род грунта